## 成本表（现场制作）
第二届重庆铜梁中华龙灯艺术节安居古城灯饰灯组工程
序号 | 灯组名称 | 灯组尺寸（m） 及安装要求 | 数量 | 单位 | 用电功率 （KW） | 制作说明 | 全费用综合单价 | 合计 | 备注
1 | 路口迎宾 | 长10m*高3m | 1 | 组 | 10 | 内部钢骨架结构，丝架立体造型，加密色丁布分色裱糊、美术处理，LED内透光源。
2 | 迎宾大门 | 长12m*高8m | 1 | 组 | 16 | 内部钢骨架结构，丝架立体造型，加密色丁布分色裱糊、美术处理，LED内透光源。
3 | 古韵安居 | 长4m*高6m | 1 | 组 | 12 | 内部钢骨架结构，丝架立体造型，加密色丁布分色裱糊、美术处理，LED内透光源。
4 | 荷塘月色 | 长10m*高2m | 1 | 组 | 24 | 内部钢骨架结构，丝架立体造型，加密色丁布分色裱糊、美术处理，LED内透光源。
5 | 年年有余 | 长2m*高3.5m | 1 | 组 | 5 | 内部钢骨架结构，丝架立体造型，加密色丁布分色裱糊、美术处理，LED内透光源。
6 | 彩灯高挂 | 树木共计6棵 灯笼25个一棵 流星雨20个一棵 | 1 | 组 | 3 | 成品灯装饰
7 | 祥和新年 | 树木约30棵 灯笼20个一棵 流星雨15个一棵 满天星20串一棵 | 1 | 组 | 15 | 成品灯装饰
8 | 年味安居 | 根据现场尺寸 树木4棵 灯笼20个一棵 流星雨15个一棵 | 1 | 组 | 8 | 成品灯装饰
9 | 希望之光 | 工艺灯1000件 | 1 | 组 | 10 | 成品灯装饰, 40#号PVC材料
10 | 硕果盈枝 | 特大树木1棵 红灯笼60个一棵 流星雨30个一棵 | 1 | 组 | 12 | 成品灯装饰
11 | 百福灯笼 | 建筑500件 特大树木7棵 每棵挂35个 大树32棵 每棵挂25个 小树104棵 每棵挂10个 | 1 | 组 | 8 | 成品灯装饰
12 | 鼓舞安居 | 长15m*高5m | 1 | 组 | 26 | 内部钢骨架结构，丝架立体造型，加密色丁布分色裱糊、美术处理，LED内透光源。
13 | 梅花灯笼 | 特大树木2棵 | 1 | 组 | 6 | 成品灯装饰
14 | 百福灯笼 | 大型黄桷树80棵 每棵树挂40个红灯笼，20流星雨 | 1 | 组 | 8 | 成品灯装饰
15 | 景区入口鸟瞰图 | 树木共计25棵 红灯笼20个一棵 流星雨15个一棵 | 1 | 组 | 6 | 成品灯装饰
16 | 电气配线 BLV-16mm2 |  | 8000 | 电气配线 BLV-16mm2 |  | 电气配线 BLV-16mm2
17 | ZR-YJLV-2*16电缆 |  | 600 | ZR-YJLV-2*16电缆 |  | ZR-YJLV-2*16电缆
18 | ZR-YJLV-4*25电缆 |  | 600 | ZR-YJLV-4*25电缆 |  | ZR-YJLV-4*25电缆
16 | 合计
备注 | 1、普通电缆及防水电缆已综合考虑在灯组单价内。 2、以上单价含人工费、材料费、机械费、运输费、措施费、调试费、风险费、管理费、维护费、利润、规费、税金等一切费用。 3、单价还包含艺术节过后对灯组的拆除、分类整理、运输至甲方指定地点堆放、环境清洁费用。