## 最高限价
| 安居城隍庙支路及古城部分支巷整治项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
最高限价
最高限价(小写)： |  |  | 292873.39
(大写)： |  |  | 贰拾玖万贰仟捌佰柒拾叁元叁角玖分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 5312.01
(大写)： |  |  |  | 伍仟叁佰壹拾贰元零壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 泉溪大桥下（节点1）
1 | 010403004004 | 浆砌石墙（直型） | [项目特征] 1.基层处理:素土夯实（系数〉0.93） 2.石料种类、规格:MU30乱石墙 3.厚度:详设计 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.详图纸:DY-01-2 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 3.砌石 4.材料运输 | m3 | 8.03 |  | 780.64
2 | 010403004006 | 浆砌石墙（弧型） | [项目特征] 1.基层处理:素土夯实（系数〉0.93） 2.石料种类、规格:MU30乱石墙 3.厚度:详设计 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.详图纸:DY-01-1 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 3.砌石 4.材料运输 | m3 | 1.27 |  | 831.64
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010403007002 | 浆砌石护坡 | [项目特征] 1.基层处理:素土夯实（系数〉0.93） 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20自拌砼 3.石料种类、规格:MU30乱石墙 4.护坡厚度、高度:50mm厚 5.石表面加工要求:详设计 6.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 7.详图纸:DY-01-3 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 3.垫层铺设 4.砌石 5.石表面加工 6.材料运输 | m2 | 14 |  | 96.45
城隍庙（节点2）
1 | 040204004001 | 老条石种植缘石 | [项目特征] 1.基层处理:原有场地清理平整 2.垫层种类及厚度:100mm厚C20自拌砼 3.结合层砂浆强度等级、配合比:30mm厚1:2水泥砂浆结合层 4.材料品种、规格:老条石250mm*250mm*800mm(做旧) [工作内容] 1.基层处理 2.垫层铺设 3.结合层铺筑 4.侧(平、缘)石安砌 | m | 54.5 |  | 193.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.面层沥青混凝土种类及厚度:30mm厚AC-13细粒式沥青混凝土 2.透层材料种类:乳化沥青透油层 3.底层沥青混凝土种类及厚度:40mm厚AC-17中粒式沥青混凝土 4.基层材料种类及厚度:120mm厚C20砼基层 5.垫层材料种类及厚度:100mm厚碎石垫层 6.基层处理:素土夯实（系数＞0.93） [工作内容] 1.基层处理 2.铺设碎石垫层 3.浇筑砼基层 4.透层 5.拌和、运输 6.摊铺、整型 7.压实 | m2 | 655.89 |  | 178.62
3 | 040204006001 | 井提升(φ700mm*150mm高) | [项目特征] 1.井内空尺寸:φ700mm 2.提升方式:人工提升 3.提升材料种类及厚度:240mm厚MU10页岩砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 6.平均升(降)高度:150mm(详设计) [工作内容] 1.提升 2.砌砖 3.抹灰 | 座 | 3 |  | 236.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040204006002 | 井提升(800*800mm*150mm高) | [项目特征] 1.井内空尺寸:800*800mm 2.提升方式:人工提升 3.提升材料种类及厚度:240mm厚MU10页岩砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 6.平均升(降)高度:150mm(详设计) [工作内容] 1.提升 2.砌砖 3.抹灰 | 座 | 5 |  | 247.63
5 | 040204006003 | 井提升(1200*1200mm*500mm高) | [项目特征] 1.井内空尺寸:1200*1200mm 2.提升方式:人工提升 3.提升材料种类及厚度:240mm厚MU10页岩砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 6.平均升(降)高度:500mm(详设计) [工作内容] 1.提升 2.砌砖 3.抹灰 | 座 | 7 |  | 403.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040204006004 | 井提升(1400*1400mm*500mm高) | [项目特征] 1.井内空尺寸:1400*1400mm 2.提升方式:人工提升 3.提升材料种类及厚度:240mm厚MU10页岩砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 6.平均升(降)高度:500mm(详设计) [工作内容] 1.提升 2.砌砖 3.抹灰 | 座 | 3 |  | 431.09
7 | 070205001001 | 更换重力式铸铁井盖 φ800mm | [项目特征] 1.名称:重力式铸铁井盖 2.盖板规格型号:φ800mm 30T [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 套 | 3 |  | 430.02
8 | 070205001002 | 更换重力式铸铁井盖 800*800mm | [项目特征] 1.名称:重力式铸铁井盖 2.盖板规格型号:800*800mm 30T [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 套 | 5 |  | 519.89
9 | 070205001003 | 更换重力式铸铁井盖 1200*1200mm | [项目特征] 1.名称:重力式铸铁井盖 2.盖板规格型号:1200*1200mm 30T [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 套 | 7 |  | 659.52
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 070205001004 | 更换重力式铸铁井盖 1400*1400mm | [项目特征] 1.名称:重力式铸铁井盖 2.盖板规格型号:1400*1400mm 30T [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 套 | 3 |  | 829.24
大田角闸门旁（节点3）
1 | 040204006006 | 井提升(φ700mm*700mm高) | [项目特征] 1.井内空尺寸:φ700mm 2.提升方式:人工提升 3.提升材料种类及厚度:240mm厚MU10页岩砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 6.平均升(降)高度:700mm(详设计) [工作内容] 1.提升 2.砌砖 3.抹灰 | 座 | 2 |  | 337.09
2 | 070205001006 | 更换重力式铸铁井盖 φ800mm | [项目特征] 1.名称:重力式铸铁井盖 2.盖板规格型号:φ800mm 30T [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 套 | 2 |  | 430.02
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【市政工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 041106001001 | 摊铺机进出场 | [项目特征] 1.机械设备名称:摊铺机 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 项 | 1 |  | 3083.21
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【绿化工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
泉溪大桥下（节点1）
1 | 050102001002 | 栽植黄花风铃木 | [项目特征] 1.种类:黄花风铃木 2.胸径或干径:10-12cm 3.株高:3.0-3.5m 4.冠径:2.5-3.0m 5.起挖方式:综合考虑 6.其他要求:点缀 7.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 1 |  | 2454.75
2 | 050102002002 | 栽植贴梗海棠 | [项目特征] 1.种类:贴梗海棠 2.冠丛高:1.5-1.8m 3.冠幅:1.0-1.2m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:丛生3-4支,单支3-4cm 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 1 |  | 819.13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 050102002003 | 栽植高杆月季 | [项目特征] 1.种类:高杆月季 2.地径:4-5cm 3.冠丛高:1.2-1.5m 4.冠幅:0.8-1.0m 5.起挖方式:综合考虑 6.其他要求:点缀 7.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 3 |  | 697.54
4 | 050102002004 | 栽植红花三角梅 | [项目特征] 1.种类:红花三角梅 2.冠丛高:1.2-1.5m 3.冠幅:0.8-1.0m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 3 |  | 313.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 050102002005 | 栽植木春菊球 | [项目特征] 1.种类:常绿灌木 2.冠丛高:0.8m 3.冠幅:0.8m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 5 |  | 123.59
6 | 050102006001 | 栽植丛生凌霄 | [项目特征] 1.植物种类:丛生凌霄 2.藤长:2m 3.起挖方式:综合考虑 4.其他要求:丛生5支 5.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 20 |  | 268.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 050102002006 | 栽植毛鹃散球 | [项目特征] 1.种类:毛鹃散球 2.栽植密度:9株/m2 3.冠丛高:0.3-0.4m 4.冠幅:0.25-0.3m 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 17 |  | 33.58
8 | 050102002007 | 栽植茶梅散球 | [项目特征] 1.种类:茶梅散球 2.冠丛高:0.4-0.5m 3.冠幅:0.3-0.4m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 200 |  | 30.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 050102002008 | 栽植金边黄杨 | [项目特征] 1.种类:金边黄杨 2.栽植密度:49株/m2 3.冠丛高:0.2-0.3m 4.冠幅:0.15-0.2m 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 20.3 |  | 109.42
10 | 050102006002 | 栽植藤本月季 | [项目特征] 1.植物种类:藤本月季 2.藤长:2.5m 3.起挖方式:综合考虑 4.其他要求:点缀 5.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 30 |  | 169.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 050102002009 | 栽植佛甲草 | [项目特征] 1.种类:佛甲草 2.冠丛高:0.2-0.3m 3.冠幅:0.1-0.15m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 100 |  | 7.48
12 | 050102006003 | 栽植常青藤 | [项目特征] 1.植物种类:常青藤 2.藤长:1m 3.起挖方式:综合考虑 4.其他要求:点缀 5.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 70 |  | 20.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 050101009001 | 种植土回填 | [项目特征] 1.回填土质要求:达到规范要求 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.废弃物运输 | m3 | 27.28 |  | 28.35
14 | 050101010001 | 整理绿化用地 | [项目特征] 1.找平找坡要求:按现场实际情况 2.弃渣运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.耙细、过筛 3.找平、找坡 4.拍实 5.废弃物运输 | m2 | 68.2 |  | 4.24
15 | 050307014001 | 300*400mm石缸 | [项目特征] 1.石缸(坛)的材质及类型:石质 2.规格尺寸:300*400mm [工作内容] 1.制作 2.运输（吊装） 3.安放 | 个 | 2 |  | 506.12
16 | 050307019001 | φ400mm石磨 | [项目特征] 1.名称及材质:石磨 2.规格尺寸:φ400mm [工作内容] 1.制作 2.运输（吊装） 3.安装 | 个 | 2 |  | 594.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
城隍庙（节点2）
1 | 050102001003 | 栽植黄花风铃木 | [项目特征] 1.种类:黄花风铃木 2.胸径或干径:10-12cm 3.株高:3.0-3.5m 4.冠径:2.5-3.0m 5.起挖方式:综合考虑 6.其他要求:点缀 7.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 3 |  | 2454.75
2 | 050102001001 | 栽植日本红枫 | [项目特征] 1.种类:日本红枫 2.胸径或干径:10-12cm 3.株高:1.5-1.8m 4.冠径:1.5-1.8m 5.起挖方式:综合考虑 6.其他要求:点缀 7.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 3 |  | 942.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 050102002034 | 栽植高杆月季 | [项目特征] 1.种类:高杆月季 2.地径:4-5cm 3.冠丛高:1.2-1.5m 4.冠幅:0.8-1.0m 5.起挖方式:综合考虑 6.其他要求:点缀 7.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 3 |  | 697.54
4 | 050102002029 | 栽植茶梅球 | [项目特征] 1.种类:茶梅球 2.冠丛高:1m 3.冠幅:1m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 6 |  | 272.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 050102002028 | 栽植茶梅散球 | [项目特征] 1.种类:茶梅散球 2.冠丛高:0.4-0.5m 3.冠幅:0.3-0.4m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 100 |  | 30.15
6 | 050102002030 | 栽植鼠尾草 | [项目特征] 1.种类:鼠尾草 2.栽植密度:49株/m2 3.冠丛高:0.2-0.3m 4.冠幅:0.15-0.2m 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 39 |  | 110.89
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 050102002031 | 栽植紫娇花 | [项目特征] 1.种类:紫娇花 2.栽植密度:49株/m2 3.冠丛高:0.2-0.3m 4.冠幅:0.15-0.2m 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 17 |  | 109.42
8 | 050102012003 | 铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:结缕草 2.铺种方式:满铺，不露土 3.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 33 |  | 28.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 050101010004 | 整理绿化用地 | [项目特征] 1.找平找坡要求:按现场实际情况 2.弃渣运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.耙细、过筛 3.找平、找坡 4.拍实 5.废弃物运输 | m2 | 110.66 |  | 4.24
大田角闸门旁（节点3）
1 | 050102002032 | 栽植鼠尾草 | [项目特征] 1.种类:鼠尾草 2.栽植密度:49株/m2 3.冠丛高:0.2-0.3m 4.冠幅:0.15-0.2m 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 21 |  | 110.89
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 050102002033 | 栽植紫娇花 | [项目特征] 1.种类:紫娇花 2.栽植密度:49株/m2 3.冠丛高:0.2-0.3m 4.冠幅:0.15-0.2m 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 14 |  | 109.42
3 | 050102012004 | 铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:结缕草 2.铺种方式:满铺，不露土 3.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 347 |  | 28.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 050101010005 | 整理绿化用地 | [项目特征] 1.找平找坡要求:按现场实际情况 2.弃渣运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.耙细、过筛 3.找平、找坡 4.拍实 5.废弃物运输 | m2 | 382 |  | 4.24
古街沿线（节点4）
1 | 050102002019 | 栽植中华木绣球 | [项目特征] 1.种类:中华木绣球 2.冠丛高:1.2-1.5m 3.冠幅:1.2-1.3m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 5 |  | 1627.09
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 050102002020 | 栽植精品鲁冰花 | [项目特征] 1.种类:精品鲁冰花 2.冠丛高:0.4-0.5m 3.冠幅:0.4-0.5m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 150 |  | 31.38
3 | 050102002021 | 栽植旱金莲 | [项目特征] 1.种类:旱金莲 2.冠丛高:0.3-0.4m 3.冠幅:0.3-0.4m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 600 |  | 6.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 050102002022 | 栽植木茼蒿 | [项目特征] 1.种类:木茼蒿 2.冠丛高:0.3-0.4m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 60 |  | 13.28
5 | 050102002023 | 栽植茶花 | [项目特征] 1.种类:茶花 2.冠丛高:1.8-2.0m 3.冠幅:0.9-1.1m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 4 |  | 293.49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 050102002024 | 栽植金叶天竺葵 | [项目特征] 1.种类:金叶天竺葵 2.冠丛高:0.3-0.4m 3.冠幅:0.3-0.4m 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 20 |  | 34.38
7 | 050102002025 | 栽植绿萝（树状） | [项目特征] 1.种类:绿萝（树状） 2.冠丛高:1.2-1.3m 3.冠幅:0.3-0.4 4.起挖方式:综合考虑 5.其他要求:点缀 6.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 15 |  | 158.04
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 050102009001 | 栽植一叶莲 | [项目特征] 1.植物种类:一叶莲 2.株高或蓬径或芽数/株:P0.4-0.5m 3.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 20 |  | 7.41
9 | 050102009002 | 栽植精品睡莲 | [项目特征] 1.植物种类:精品睡莲 2.株高或蓬径或芽数/株:P0.4-0.5m 3.养护期:竣工验收合格后，养护期一年，达到国家现行有关园林绿化景观工程施工质量验收要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 10 |  | 42.14
10 | 050307007001 | 木质栅栏 | [项目特征] 1.栏杆高度:0.25m 2.种类:木质栅栏 [工作内容] 1.下料 2.安装 3.校正 | m | 100 |  | 38.91
本页小计
合 计