## 最高限价
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
最高限价
最高限价 |  | (小写): | 146,299.65
|  | (大写): | 壹拾肆万陆仟贰佰玖拾玖元陆角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1425.28
(大写): |  |  |  | 壹仟肆佰贰拾伍元贰角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030411004001 | 电缆 WDZC-YJY22-0.6/1KV-4×120mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY22-0.6/1KV-4×120mm2 3.材质:详设计 4.敷设方式:详设计 5.运输距离:汽车运输30km，人力运输100m [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 345 |  | 313.02 | 107991.9
2 | 030408003001 | 电缆保护管100*8.0 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:100*8.0 3.敷设方式:按设计及规范要求 4.运输距离:汽车运输30km，人力运输100m [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 320 |  | 47.69 | 15260.8
3 | 030408006001 | 电力电缆头4*120 | [项目特征] 1.名称:低压电缆终端头 2.型号、规格:4*120 3.安装部位:详设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6 |  | 278.83 | 1672.98
4 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:镀锌接地扁铁 2.土石方开挖方式:人工开挖 3.规格:60*6 [工作内容] 1.土石方开挖 2.回填 3.运输 4.接地母线制作、安装 | m | 13 |  | 32.01 | 416.13
5 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:角钢接地极 2.规格:L63*6*2500 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 2 |  | 116.49 | 232.98
本页小计 | [7 empty] | 125574.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404017001 | 空开控制箱 | [项目特征] 1.名称:空开控制箱 2.型号、规格:600*700 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3 |  | 743.89 | 2231.67
7 | 030404019001 | 空气开关 | [项目特征] 1.名称:空气开关 2.型号、规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 3 |  | 635.1 | 1905.3
本页小计 | [7 empty] | 4136.97
合 计 | [7 empty] | 129711.76