## 最高限价
| 安居古城游客接待中心餐饮包房、卫生间等装饰装修工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
最高限价
最高限价(小写)： |  |  | 260840.52
(大写)： |  |  | 贰拾陆万零捌佰肆拾元伍角贰分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 3036.08
(大写)： |  |  |  | 叁仟零叁拾陆元零捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011614002002 | 拆除原墙面杂物 | [项目特征] 1.名称:拆除原墙面杂物 2.杂物类型:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 64.5 |  | 3.65
2 | 011610001002 | 拆除原始门板 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:详设计 2.室内高度:结合现场实际情况综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 9.28 |  | 3.26
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011606003001 | 拆除原始天棚 | [项目特征] 1.拆除部位:包房及厕所天棚 2.拆除的基层类型:结合现场实际情况综合考虑 3.龙骨及饰面种类:结合现场实际情况综合考虑 4.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 72.3 |  | 6.83
4 | 011608002001 | 原墙面局部铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:包房、过道原墙面局部铲除 2.铲除部位的截面尺寸:结合现场实际情况综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 144.39 |  | 0.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011606002001 | 拆除包房木作墙裙 | [项目特征] 1.部位:拆除包房木作墙裙 2.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 19.19 |  | 4.85
6 | 011605001001 | 厕所地面砖拆除 | [项目特征] 1.名称:厕所地面砖拆除 2.拆除的基层类型:结合现场实际情况综合考虑 3.饰面材料种类及厚度:结合现场实际情况综合考虑 4.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.4 |  | 4.6
7 | 011604001001 | 厕所回填层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:厕所地面 2.抹灰层种类及厚度:满足设计及相关规范规定要求 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.4 |  | 18.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011605002002 | 厕所墙面砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:厕所墙面砖拆除 2.饰面材料种类及厚度:结合现场实际情况综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 24.75 |  | 4.6
9 | 011605002001 | 拆除原踢脚线 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:民国包房踢脚线 2.饰面材料种类及厚度:结合现场实际情况综合考虑 3.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1.94 |  | 5.47
10 | 011104002003 | 茶歇地面木地板拆除 | [项目特征] 1.名称:茶歇地面木地板拆除 2.其他:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.刷防护材料 4.材料运输 | m2 | 9.24 |  | 3.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011104002004 | 露台地面木地板拆除 | [项目特征] 1.名称:露台地面木地板拆除 2.其他:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.刷防护材料 4.材料运输 | m2 | 78 |  | 3.83
12 | 011612002001 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆拆除 2.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 20.93
13 | 011612002002 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器拆除 2.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 15.03
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011609002001 | 拆除原隔板 | [项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断拆除 2.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.08 |  | 2.57
15 | 010103002001 | 余方弃置（起运1KM） | [项目特征] 1.废弃料品种:结合现场实际情况综合考虑，一切不可利用方 2.运距:1KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10 |  | 57.92
16 | 010103002002 | 余方弃置（增运2KM） | [项目特征] 1.废弃料品种:结合现场实际情况综合考虑，一切不可利用方 2.运距:2KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10 |  | 38.45
17 | 011603001001 | 包房餐桌拆除 | [项目特征] 1.构件名称:包房餐桌拆除 2.场内运距:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 14 |  | 22.26
| A | 天棚工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001001 | 卫生间天棚防水石膏板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 8.4 |  | 67.85
2 | 011302001002 | 包房石膏板吊顶（跌级） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格:9.5mm普通石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 33.41 |  | 94.77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001003 | 包房石膏板吊顶（平级） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格:9.5mm普通石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 20.74 |  | 92.15
4 | 011407002001 | 天棚乳胶漆（包房） | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:包房顶面顶面 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:腻子3遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 54.15 |  | 24.7
5 | 011407002002 | 天棚防水乳胶漆（厕所） | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:厕所顶面 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:防水腻子3遍 4.涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 8.4 |  | 23.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010810002001 | 木窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:15mm细木工板基层，9.5mm石膏板面层 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 11.8 |  | 49.42
地面工程
1 | 010103001001 | 卫生间地面回填 | [项目特征] 1.填方材料品种:陶粒回填 2.填方来源、运距:结合现场综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 3.45 |  | 242.51
2 | 011101006001 | 卫生间地面15mm水泥沙浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:15mm 2.砂浆种类及配合比:1:3 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 8.62 |  | 15.73
3 | 011101006003 | 卫生间地面30mm水泥沙浆保护层 | [项目特征] 1.保护层厚度:30mm 2.砂浆种类及配合比:1:3 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 8.62 |  | 26.48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010904002001 | 卫生间地面防水处理 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水 涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 8.4 |  | 31.36
5 | 011102003001 | 地面铺300*300防滑砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 8.4 |  | 114.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011108001001 | 门槛石 | [项目特征] 1.工程部位:地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3 3.贴结合层厚度、材料种类:满足设计及规范规定要求 4.面层材料品种、规格、颜色:门槛石 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.6 |  | 235.25
7 | 011104002001 | 原过道木地板补烂 | [项目特征] 1.名称:原过道木地板补烂，暂按20%损坏修补考虑 2.其他:结合现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.刷防护材料 4.材料运输 | m2 | 3.45 |  | 101
8 | 01B026 | 一次性地毯保护原地面 | [项目特征] 1.名称:一次性地毯保护原地面 2.施工部位:过道等需要保护的原地面部位 [工作内容] 1.安装一次性地毯 | m2 | 17.25 |  | 12.12
墙面工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011203003001 | 墙面及门洞修补 | [项目特征] 1.基层类型、部位:门洞处、墙面处 2.找平的砂浆厚度、配合比:1:3 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 98 |  | 25.39
2 | 010401003001 | 120实心砖墙 | [项目特征] 1.墙体类型:120砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.55 |  | 495.67
3 | 011407001001 | 墙面乳胶漆彩（包房、过道） | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:包房、过道 2.刮腻子要求:腻子3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆彩色2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 76.29 |  | 19.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011407001002 | 质感漆(浅土黄) | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:包房 2.刮腻子要求:腻子3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:质感漆(浅土黄)2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 44.33 |  | 61.85
5 | 011207001001 | 木作装饰造型 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范规定要求 2.面层材料品种、规格、颜色:木饰面板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.76 |  | 246.94
6 | 011207001002 | 木纹饰面(栗) | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:木纹饰面(栗) 2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范规定要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.02 |  | 251.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010903002001 | 卫生间墙面防水处理 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 19.26 |  | 29.43
8 | 011204003001 | 卫生间墙砖铺贴 | [项目特征] 1.安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 32.81 |  | 101.65
9 | 011207001004 | 木作护墙板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm细木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:木作护墙板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 17.06 |  | 337.72
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011207001005 | 木作护墙板（深胡桃） | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm细木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:木作护墙板（深胡桃） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 10.17 |  | 337.72
11 | 011501019001 | 书架宽450mm*高2250mm | [项目特征] 1.书柜规格:书架宽450mm*高2250mm 2.材料种类、规格:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.书架制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 |  | 672.81
采购部份
1 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.规格、类型:蹲便器 2.材质:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 1025.17
2 | 010801001004 | 卫生间实木门 | [项目特征] 1.名称:卫生间实木门 2.规格:综合考虑，详设计 3.其他:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 5.04 |  | 442.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011501001001 | 卫生间洗手台（台盆、龙头、台面、镜面） | [项目特征] 1.部位:卫生间洗手台成套 2.台柜规格:满足设计及相关规范规定要求 3.材料种类、规格:多层实木、岩板、陶瓷盆 4.五金种类、规格:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 套 | 1 |  | 3122.23
4 | 010801001001 | 翰林包房木雕门（含门楣） | [项目特征] 1.名称:翰林包房木雕门（含门楣） 2.门代号及洞口尺寸:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 3.92 |  | 333.76
5 | 010801001002 | 民国包房彩玻门 | [项目特征] 1.镶嵌玻璃品种、厚度:5mm彩玻门 2.门代号及洞口尺寸:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 2.2 |  | 666.87
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030701003001 | 风管机3P | [项目特征] 1.名称:餐厅风管机（含铜管及配套） 2.型号:满足设计及相关规范规定要求 3.规格:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 8059.47
7 | 011501011001 | 中式边柜 | [项目特征] 1.台柜规格:详设计 2.材料种类、规格:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 |  | 1184.36
8 | 01B025 | 采购(翰林室包间明式坐凳） | [项目特征] 1.名称:采购(翰林室包间明式坐凳） [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 16 |  | 409.09
定制部份
1 | 01B012 | 栗漆木栏杆 | [项目特征] 1.名称:栗漆木栏杆 [工作内容] 1.栏杆安装 | m | 1.38 |  | 258.32
2 | 01B014 | 中式镂空花格(栗) | [项目特征] 1.名称:定制中式镂空花格(栗) [工作内容] 1.安装 | m2 | 4.8 |  | 254.27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 01B015 | 中式木雕花(栗色) | [项目特征] 1.名称:定制中式木雕花(栗色) [工作内容] 1.成品安装 | m2 | 1.12 |  | 254.27
露台翻新
1 | 010904002002 | 地面防水处理 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水 涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，涂刷3遍 3.反边高度:300mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 78 |  | 31.36
2 | 011102003003 | 地面铺600*600地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 78 |  | 92.26
茶座翻新
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011104002002 | 重新制作防腐木铺装 | [项目特征] 1.名称:重新制作防腐木铺装 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 9.24 |  | 138.76
其他
1 | 011110001001 | 翰林室包房大理石桌面抛光 | [项目特征] 1.名称:翰林室包房大理石桌面抛光 [工作内容] 1.大理石桌面打磨 | m2 | 7.07 |  | 28.19
2 | 020906014001 | 博古架、民国风包间原桌等原有保留的家具刷仿古漆 | [项目特征] 1.明:博古架、民国风包间餐桌等原有保留的家具刷仿古漆 [工作内容] 1.材料调制 2.基层清理 3.刷油漆 | m2 | 10 |  | 54.9
3 | 011501001002 | 餐桌安装 | [项目特征] 1.名称:包房餐桌安装 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.五金件安装 | 个 | 2 |  | 430.97
软装部分
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011104001001 | 翰林包房暖灰地毯 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:暖灰地毯 2.防护材料种类:满足设计及相关规范规定要求 3.粘结材料种类:满足设计及相关规范规定要求 4.压线条种类:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 5.材料运输 | m2 | 37.8 |  | 104.55
2 | 030412004001 | 翰林包房主灯 | [项目特征] 1.名称:翰林包房主灯 2.型号:满足设计及规范规定要求 3.规格:直径120cm高55cm 4.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 2592.02
3 | 01B028 | 采购(宫廷画） | [项目特征] 1.名称:采购原创图 [工作内容] 1.采购 | 幅 | 1 |  | 37215.48 |  | 37000
4 | 01B029 | 宫廷画(定制)拓印铺贴 | [项目特征] 1.名称:宫廷画(定制)拓印铺贴 [工作内容] 1.成品铺贴 | m2 | 6.62 |  | 80.72
本页小计 | [8 empty] | 37000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011502008001 | 木质装饰线条 | [项目特征] 1.线条规格:综合考虑 2.线条安装部位:顶面 [工作内容] 1.线条制作安装 | m | 108.67 |  | 25.49
6 | 011408001004 | 定制图案墙纸 | [项目特征] 1.裱糊部位:顶面 2.面层材料品种、规格、颜色:定制图案墙纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 11.42 |  | 100.73
7 | 01B002 | 天棚中式图案设计 | [项目特征] 1.天棚中式图案设计 [工作内容] 1.天棚中式图案设计 | 副 | 1 |  | 1641.83
8 | 011408001005 | 中式仿古彩绘墙纸 | [项目特征] 1.裱糊部位:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:中式仿古彩绘墙纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 4.06 |  | 68.73
9 | 01B040 | 翰林墙中式图案设计 | [项目特征] 1.翰林墙中式图案设计 [工作内容] 1.翰林墙中式图案设计 | 副 | 1 |  | 3875.42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 01B030 | 琼江书院扁额,、翰林院匾额 | [项目特征] 1.名称:定制琼江书院扁额,、翰林院匾额 [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 2 |  | 861.27
11 | 01B003 | 琼江书院县志广告字制作安装 | [项目特征] 1.琼江书院县志广告字制作 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |  | 699.82
12 | 01B004 | 定制活字浮雕 | [项目特征] 1.定制活字浮雕 [工作内容] 1.定制活字浮雕 | m2 | 3.5 |  | 578.73
13 | 01B031 | 中式装饰石柱 | [项目特征] 1.名称:定制中式装饰石柱 [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 2 |  | 511.36
14 | 011210005001 | 木作雕花绢纱 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:木作雕花绢纱 2.配件品种、规格:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 2.49 |  | 487.05
15 | 01B032 | 采购(翰林思乡图） | [项目特征] 1.名称:采购原创图 [工作内容] 1.采购 | 幅 | 1 |  | 23215.48 |  | 23000
本页小计 | [8 empty] | 23000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 01B033 | 原墙面印画铺贴(翰林思乡图) | [项目特征] 1.名称:原墙面印画铺贴(翰林思乡图) [工作内容] 1.成品铺贴 | m2 | 1.04 |  | 44.41
17 | 01B039 | 定制绘画作品(翰林勤读) | [项目特征] 1.名称:定制绘画作品(翰林勤读) [工作内容] 1.成品安装 | 项 | 1 |  | 21000 |  | 21000
18 | 01B005 | 定制山水卷帘 | [项目特征] 1.定制山水卷帘 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |  | 3675.2
19 | 01B034 | 明式条案(陈列小景摆设) | [项目特征] 1.名称:明式条案(陈列小景摆设) [工作内容] 1.成品安装 | 套 | 1 |  | 5247.05
20 | 01B035 | 明式条案(陈列小景)框架 | [项目特征] 1.名称:定制明式条案(陈列小景)框架 [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 1 |  | 2045.12
21 | 01B036 | 木作造型圆(栗) | [项目特征] 1.名称:定制木作造型圆(栗) [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 1 |  | 161.44
22 | 030412004002 | 民国风包房主灯 | [项目特征] 1.名称:民国风包房主灯 2.型号:满足设计及规范规定要求 3.规格:满足设计及规范规定要求 4.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 2068.94
本页小计 | [8 empty] | 21000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 011302001004 | 定制彩玻（吊顶处） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.面层材料品种、规格:5mm彩玻 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 5.36 |  | 805.11
24 | 01B001 | 民国包房配套摆设（留声机、老式电扇、老式电话等） | [项目特征] 1.采购民国包房配套摆设（留声机、老式电扇、老式电话等） [工作内容] 1.成品安装 | 套 | 1 |  | 1210.86
25 | 010807008001 | 定制彩玻窗户 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:定制5mm彩玻窗户 2.窗代号及洞口尺寸:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 1.78 |  | 702.06
26 | 010810001005 | 窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:满足设计及相关规范规定要求 2.窗帘高度、宽度:高度2.6m [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 13.1 |  | 184.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 01B037 | 包房门牌 | [项目特征] 1.名称:定制包房门牌 [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 2 |  | 242.18
28 | 011408001006 | 过道横屏画 | [项目特征] 1.名称:过道横屏画 2.部位:两幅画，沿墙面铺贴，高度1.7米 3.其他:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 42.64 |  | 58.58
29 | 010810001006 | 定制安居八景图印画卷帘 | [项目特征] 1.名称:定制安居八景图印画卷帘，高度2.7m 2.窗帘高度、宽度:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 21.06 |  | 169.26
本页小计
合 计 | [8 empty] | 81000

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表【装饰工程】
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 定制绘画作品(翰林勤读) | 项 | 1 |  | 21000 | 21000
2 | 采购(宫廷画） | 幅 | 1 |  | 37000 | 37000
3 | 采购(翰林思乡图） | 幅 | 1 |  | 23000 | 23000
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 03B002 | 水电包干（开线槽、强弱电配管配线、给排水管道） | [项目特征] 1.名称:水电包干（开线槽、强弱电配管配线、给排水管道） 2.品牌要求:重庆鸽牌电线,电话线秋叶源、网络线安普、闭路线正讯；排水得亿管件； 3.其他:满足设计及相关规范规定要求 [工作内容] 1.水电安装 | m2 | 73 |  | 73.26
2 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 22.6
3 | 030404034002 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 29.02
4 | 030404035001 | 防水插座 | [项目特征] 1.名称:防水插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 29.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 24.43
6 | 030404035003 | 普通插座 | [项目特征] 1.名称:普通插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 24.43
7 | 030412004003 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格:满足设计及规范规定要求 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 22 |  | 64.57
8 | 03B001 | 灯带 | [项目特征] 1.名称:灯带安装 [工作内容] 1.本体安装 | m | 18.02 |  | 21.28
本页小计
合 计