## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 66,556.49
|  | (大写): | 陆万陆仟伍佰伍拾陆元肆角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2398.13
(大写): |  |  |  | 贰仟叁佰玖拾捌元壹角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 54845.75
1.1 | C强电 | 24117.3
1.2 | 弱电 | 2973.73
1.3 | 给排水 | 27754.72
2 | 措施项目费 | 4071.73
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2398.13
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1643.47 |  | －
5 | 税金 | 5995.54 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 66,556.49
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 4071.73
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2398.13
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 177.13
措施项目费合计=1+2 |  | 4071.73

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱（强电） 2.型号:详设计 3.规格:非标 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1943.89
2 | 030404035001 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:A8/426/10USU/250V/10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 14 |  | 36.5
3 | 030404035002 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.规格:A8/426/10USU/250V/10A 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 46.03
4 | 030404035004 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:A8/426/15CS/250V/16A 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 40.93
5 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2 |  | 7.52
6 | 030404034001 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质、规格:详设计 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 29.07
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404034002 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质、规格:详设计 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 24.64
8 | 030404034003 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质、规格:详设计 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 25.91
9 | 030904017001 | 管理主机 | [项目特征] 1.规格、线制:详设计 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 1823.53
10 | 030412006001 | 声光报警标志灯 | [项目特征] 1.名称:CWX声光报警标志灯 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 104.17
11 | 030411001001 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:JDG20 2.材质:钢管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 434.38 |  | 11.17
12 | 030411004005 | 配线WDZB-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.敷设方式:WC/CC 2.规格:配线WDZB-YJY-5*10mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 |  | 40.47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004001 | 配线WDZB-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.敷设方式:WC/CC 2.规格:WDZB-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 590.33 |  | 3.65
14 | 030411004002 | 配线WDZB-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.敷设方式:WC/CC 2.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 712.79 |  | 2.9
15 | 030412001001 | 暗装筒灯 3W | [项目特征] 1.名称:暗装筒灯 2.规格:功率3W，光通量400LM 3.其他:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 19 |  | 32.83
16 | 030412001002 | 暗装筒灯 7W | [项目特征] 1.名称:暗装筒灯 2.规格:功率7W，光通量800LM 3.其他:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 63 |  | 36.85
17 | 030412001003 | 吸顶灯 12W | [项目特征] 1.规格:功率12W，光通量920LM 2.其他:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 52.59
18 | 030412001004 | 吸顶灯 24W | [项目特征] 1.规格:功率24W，光通量2200LM 2.其他:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 69.58
19 | 011304001001 | LED灯带 | [项目特征] 1.规格:功率5W，光通量400LM 2.其他:详设计 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 5.48 |  | 62.35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 011304002001 | 换气扇 | [项目特征] 1.材料品种、规格:详设计 [工作内容] 1.安装、固定 2.刷防护材料 | 个 | 10 |  | 239.14
21 | 030701003001 | 空调 | [项目特征] 1.规格:2P,挂机 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 2611.07
弱电
1 | 030502012003 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电接线盒（含连接盘） 2.规格:非标 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 |  | 183.83
2 | 030502012004 | 电话网络双口插座 | [项目特征] 1.名称:电话网络双口插座 2.规格:详设计 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 5 |  | 42.25
3 | 030502012002 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 2.规格:详设计 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 2 |  | 31.83
4 | 030501012001 | 无线交换机 | [项目特征] 1.名称:无线 AP 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 901.67
5 | 030904003001 | 救助呼叫按钮 | [项目特征] 1.名称:救助呼叫按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 101.52
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411001002 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:JDG20 2.材质:钢管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 102.41 |  | 11.17
7 | 030411004003 | RVS 2*0.5mm2 | [项目特征] 1.规格:RVS 2*0.5mm2 2.敷设方式:WC/CC [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 31.86 |  | 2.24
8 | 030502005002 | 非屏蔽六类网线 | [项目特征] 1.名称:非屏蔽超六类网线 2.规格:UTP.C6.004 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 65.31 |  | 4.54
给排水
1 | 031001006001 | 塑料管给水管DN20 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DN20 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 53.55 |  | 20.09
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006002 | 塑料管给水管DN25 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DN25 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 12.42 |  | 23
3 | 031001006003 | 塑料管给水管DN32 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DN32 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 22.15 |  | 28.34
4 | 031001006004 | 塑料管给水管DN40 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DN40 3.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20.56 |  | 37.11
5 | 031001006005 | 塑料管排水管 DN50 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC DN50 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6.76 |  | 12.38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管排水管 DN75 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC DN75 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 16.23 |  | 16.31
7 | 031001006007 | 塑料管排水管 DN100 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC DN100 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 26.78 |  | 27.47
8 | 030807001001 | 截止阀 DN32 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 3 |  | 139.43
9 | 030807001002 | 截止阀 DN40 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 3 |  | 173.97
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030807001003 | 止回阀 DN20 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 9 |  | 79.25
11 | 031004007001 | 小便器 | [项目特征] 1.材质:小便器 2.组装形式:感应式专用冲洗阀 3.其他:详设计 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 895.79
12 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.组装形式:水箱 2.附件名称、数量:详设计 3.其他:详设计 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 14 |  | 583.1
13 | 031004006002 | 坐式大便器（成人） | [项目特征] 1.组装形式:水箱冲洗阀 2.附件名称、数量:详设计 3.其他:详设计 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 883.1
14 | 031004006003 | 坐式大便器（儿童） | [项目特征] 1.组装形式:水箱冲洗阀 2.附件名称、数量:详设计 3.其他:详设计 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 953.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031004004001 | 成品洗手台 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详设计 3.附件名称、数量:洗手盆、水龙头等 4.安装部位:无障碍卫生间 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 800
16 | 031004003001 | 台盆 | [项目特征] 1.规格、类型:详设计 2.附件名称、数量:水龙头、闸阀等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 9 |  | 435.79
17 | 031004008001 | 拖布池 | [项目特征] 1.规格、类型:详设计 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 266.19
18 | 031004014001 | 地漏DN100 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 61.7
19 | 031004014002 | 地漏DN75 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |  | 51.81
20 | 031004014003 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 28.23
21 | 031004014006 | 清扫口 DN50 | [项目特征] 1.材质:铜 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 18.41
22 | 031004014004 | 清扫口 DN75 | [项目特征] 1.材质:铜 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 23.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 031004014005 | 清扫口 DN100 | [项目特征] 1.材质:铜 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 48.69
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1496.47
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 2398.13
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 177.13
合 计 |  |  |  |  | 4071.73
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1643.47
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5995.54
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5450.49
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 545.05
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 7639.01