## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2629.86
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2629.86
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 040101002001 | 人工挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:沟槽土方 2.挖土深度:按现场实际 3.开挖及回填方式:人工开挖及回填 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖及回填 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 60.75
2 | 030408003001 | 电缆保护管PVC DN25 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:含材料二次转运（渡江） [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 405
3 | 030408001001 | 电力电缆YJV-3*6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-3*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线、埋地 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.地形:按现场实际 7.其它:含材料二次转运（渡江） [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 405
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:400mmx500mm防水电箱带脚 3.规格:详设计 4.端子板外部接线材质、规格:400mmx500mm防水电箱带脚 5.其他:内含3相空开和3相漏电保护 6.安装方式:详设计 7.其它:含材料二次转运（渡江） [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
5 | 030109007001 | 3相5.5KW螺杆泵 | [项目特征] 1.名称:3相5.5千瓦螺杆泵 2.规格、型号:5.5KW，流量Q=20m3/h,扬程H=60m,重190Kg 3.单机试运转要求:满足规范要求 4.泵拆装检查要求:满足规范要求 5.其它:含材料二次转运（渡江） [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030109003001 | 7.5KW自吸泵3相电机 | [项目特征] 1.名称:7.5千瓦自吸泵3相电机 2.规格、型号:7.5KW，流量Q=40m3/h,扬程H=11m,重150Kg 3.单机试运转要求:满足规范要求 4.泵拆装检查要求:满足规范要求 5.其它:含材料二次转运（渡江） [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 |  | 2629.86
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计