## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 建筑工程
1.2 | 外墙面工程
1.3 | 内墙面工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 地面工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 其他工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8277.63
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8277.63
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
建筑工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.名称:砖砌体拆除 2.拆除高度:综合考虑 3.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.72 |  | 44.04
2 | 011707B07004 | 建筑垃圾清运（2km内） | [项目特征] 1.运输距离:2km内 2.其他:包含渣场费、渣场平整费等 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 0.72 |  | 78.61
3 | 011707B07005 | 建筑垃圾清运-增运1km | [项目特征] 1.运输距离:建筑垃圾清运-增运1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 0.72 |  | 2.44
4 | 010401003001 | 零星砖砌体 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 0.65 |  | 635.49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
外墙面工程
1 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.刷界面处理剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 189.1 |  | 45.03
2 | 011001003001 | 岩棉板保温 | [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式: 岩棉板保温层 3.粘结材料种类及做法:3厚专用胶粘剂 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 189.1 |  | 53.42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010903002001 | 1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料墙面 | [项目特征] 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 189.1 |  | 41.19
4 | 010903003001 | 8mm厚聚合物乳液水泥防水砂浆墙面 | [项目特征] 1.防水层做法:8mm厚聚合物乳液水泥防水砂浆墙面 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 189.1 |  | 28.7
5 | 010903002002 | 2mm厚JS防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，涂刷两遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 189.1 |  | 71.02
6 | 011201001002 | 外墙抗裂层 | [项目特征] 1.压入耐碱玻纤网格布 2.3mm厚专用聚合物水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 189.1 |  | 27.35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011207001001 | 50mm厚木板外墙 | [项目特征] 1.6M螺栓固定 2.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚实木板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 23.79 |  | 575.93
8 | 011207001002 | 30mm厚木板外墙 | [项目特征] 1.6M螺栓固定 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚实木板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 11.9 |  | 474.93
9 | 011204003001 | 清水砖墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:清水砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 14.71 |  | 162.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011407001001 | 外墙无机涂料 | [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)外墙白色无机涂料(漆)面层二遍 2.基层处理:喷甲基硅醇钠憎水剂 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 177.2 |  | 24.57
内墙面工程
1 | 011110001001 | 石材护理 | [项目特征] 1.石材护理 2.刷养护液 | m2 | 120.67 |  | 6.57
2 | 011210003001 | 淋浴隔断 | [项目特征] 1.名称:淋浴隔断（含门） 2.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚钢化玻璃超白玻 3.嵌缝、塞口材料品种:详设计 4.成品金属玻璃卡槽 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 26.04 |  | 634.83
3 | 010903002003 | 聚氨酯防水层（第一道） | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 96.21 |  | 41.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010903002004 | 聚氨酯防水层（第二道） | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 96.21 |  | 41.19
5 | 011201001003 | 内墙砖墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.砂浆配合比:7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6mm厚1:3水泥砂浆垫层+5mm厚1:2水泥砂浆罩面压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 304.92 |  | 27.19
6 | 011201001004 | 内墙石墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.砂浆配合比:7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6mm厚1:3水泥砂浆垫层+5mm厚1:2水泥砂浆罩面压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 48.63 |  | 39.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011406001001 | 艺术漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:满刮三遍 4.油漆品种、刷漆遍数:艺术漆 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 145.12 |  | 76.13
8 | 011105006001 | 仿木纹不锈钢踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm仿木纹不锈钢踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 54.16 |  | 17.14
9 | 011502001001 | 古铜色不锈钢零星饰面 | [项目特征] 1.基层类型:12mm阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m2 | 3.5 |  | 421.31
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011502001002 | 仿木纹不锈钢饰面 | [项目特征] 1.基层类型:12mm阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚仿木纹不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m2 | 2.2 |  | 421.31
11 | 011207001003 | 木饰面（一） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃板基层骨架 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm实木饰面 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 5.48 |  | 262.86
12 | 011207001004 | 木饰面（二） | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 2.面层材料品种、规格、颜色:18mm实木饰面 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 31.92 |  | 216.13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011210001001 | 定制成品隔断 | [项目特征] 1.定制成品隔断 2.样式:满足设计要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 8.68 |  | 388.33
14 | 011204001001 | 仿木纹石材墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:3水泥砂浆加胶泥粘贴层(20mm厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚仿木纹石材（规格：满足设计要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 11.14 |  | 251.59
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011204001002 | 深色石材墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:3水泥砂浆加胶泥粘贴层(20mm厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm深色石材（规格：满足设计要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 85.07 |  | 242.48
16 | 011207001005 | 墙布 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃基层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层+12mm欧松板 3.面层材料品种、规格、颜色:FA-03 墙布 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 33.61 |  | 190.59
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 011207001006 | 硬包墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:阻燃板骨架 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 3.面层材料品种、规格、颜色:FA-02 硬包 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 30.9 |  | 350.51
18 | 011501001001 | 电视柜台（含写字台） | [项目特征] 1.钢结构:40*40*4镀锌方管 2.基层:12mm阻燃板 3.宽度:综合考虑 4.面层:18mm实木板（选样） 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 11.1 |  | 289.81
19 | 011406001002 | 质感漆 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:满刮三遍 4.油漆品种、刷漆遍数:蓝色质感漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 2.82 |  | 65.04
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 011502001003 | 黑钛不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛不锈钢装饰线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 19.6 |  | 22.43
21 | 011502001004 | 电视框仿木纹不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚仿木纹不锈钢装饰条 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m2 | 0.64 |  | 422.11
门窗工程
1 | 010807001001 | 定制成品木质中式窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:2mm厚铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双层low-e玻璃 4.加木质窗花 5.五金配件:满足设计要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 24.82 |  | 656.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010801002001 | 定制成品中式套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门头:白蜡原木 3.门扇:定制成品中式套装门-白蜡木原木 4.门套:定制成品中式门套-白蜡木原木 5.锁:成品智能锁 6.五金配件:满足设计要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 9.6 |  | 997.61
3 | 010801006001 | 成品智能锁 | [项目特征] 1.名称:成品智能锁 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 1180
4 | 010802001001 | 定制仿木纹铝合金套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:定制仿木纹铝合金套装门 3.玻璃品种、厚度:铝合金1.4mm厚 4.五金配件:满足设计要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.57 |  | 730.53
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010808001001 | 白蜡原木门套 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:240mm以内 3.面层材料品种、规格:白蜡原木 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m | 16.9 |  | 70.94
6 | 010808001002 | 木窗套 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃基层 4.面层材料品种、规格:18mm实木饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m | 57.3 |  | 75.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011206001001 | 窗台石 | [项目特征] 1.基层类型、部位:12mm阻燃板基层 2.安装方式:石材专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm深色石材 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 3.78 |  | 245.21
8 | 010810001001 | 窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:现场综合考虑 2.窗帘高度、宽度:满足设计要求 3.窗帘层数:现场综合考虑 4.带幔要求:现场综合考虑 5.工程量计算:按展开工程量计算 6.含窗帘轨 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 171 |  | 54.04
地面工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010501001003 | LC5.0轻骨料混凝土填充层 | [项目特征] 1.混凝土种类:LC5.0轻骨料混凝土填充层 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.34 |  | 768.21
2 | 010904001001 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材楼地面 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材一道(防潮层)，(卷材厚度0.7,芯材厚度0.5,胶结料1.3) 2.防水层数:一层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 111.86 |  | 35.72
3 | 010904002001 | 1.5mm厚丙烯酸防水涂料楼地面 | [项目特征] 1.防水膜品种:丙烯酸防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 24.46 |  | 26.69
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010904002002 | 1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料楼地面 | [项目特征] 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 24.46 |  | 26.69
5 | 010904002003 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料楼地面（第一道） | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 24.46 |  | 37.09
6 | 010904002004 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料楼地面（第二道） | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 24.46 |  | 37.09
7 | 011101006002 | 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 111.86 |  | 22.42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011101006003 | 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 24.46 |  | 30.91
9 | 011102001001 | 门槛石及边带 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚深色石材 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 3.44 |  | 233.31
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011102001002 | 淋浴间石材地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚深色石材 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 3.82 |  | 191.14
11 | 011102001003 | 浅色石材地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*20mm厚浅色石材 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 17.2 |  | 186.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011102003001 | 仿木地板砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿木地板砖（规格：满足使用要求） 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 111.86 |  | 116.35
天棚工程
1 | 011302001001 | 防潮石膏板吊顶（跌级） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,双向吊点,中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm防潮石膏板 4.其他:含窗帘盒、检修口等 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 20.7 |  | 124.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011407002001 | 防水无机涂料天棚（跌级） | [项目特征] 1.腻子种类:棚面满刮室内N型白色耐水腻子两道,砂纸打磨平整 2.涂料品种、喷刷遍数:防水无机涂料面层三道(每道间隔2h) 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 20.7 |  | 36.91
3 | 011302001002 | 纸面石膏板吊顶（斜平顶） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,双向吊点,中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5.面积计算方式:按水平投影计算 6.其他:含窗帘盒、检修口等 7.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 112.62 |  | 131.33
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011407002002 | 无机涂料天棚（斜平顶） | [项目特征] 1.腻子种类:棚面满刮室内N型白色耐水腻子两道,砂纸打磨平整 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料面层三道(每道间隔2h) 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 130.64 |  | 36.37
5 | 011207001007 | 实木板饰面天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm实木板饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 10.79 |  | 254.77
6 | 011502002001 | 50*50实木木方 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格、颜色:50*50实木木方 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 58.04 |  | 18.38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011302001003 | 天花麻布 | [项目特征] 1.饰面:天花麻布 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 32.07 |  | 62.6
8 | 020502001002 | 实木园梁φ150mm | [项目特征] 1.构件名称、类别:实木圆梁 2.构件规格:150mm [工作内容] 1.挖底、拔亥、锯榫、汇榫制作 2.安装 3.刷防护材料 | m3 | 0.66 |  | 4665.84
9 | 010606013001 | 天棚零星钢构件 | [项目特征] 1.构件名称:综合考虑 2.钢材品种、规格:镀锌管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.088 |  | 10023.39
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011502001005 | 黑钛不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛不锈钢装饰线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 44.32 |  | 22.43
11 | 011502002002 | 天花艺术装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:天花艺术装饰线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 8.35 |  | 60.73
其他工程
1 | 011501003001 | 定制柜体 | [项目特征] 1.台柜规格:综合考虑 2.木材种类:白蜡木 3.柜体带灯源 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 17.23 |  | 518.52
2 | 01B001 | 黑色不锈钢壁龛 | [项目特征] 1.名称:黑色不锈钢壁龛 2.材质:1.2mm厚黑色不锈钢 3.规格:200*300mm | 套 | 4 |  | 95.58
3 | 030901013001 | 手提式灭火器 | [项目特征] 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:4kg [工作内容] 1.设置 | 具 | 4 |  | 168.73
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 |  | 8277.63
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计