重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查记录表(一审)

| 工程名称 |  | 安居古村镇保护修缮工程(朱家小院东厢房) |  |  | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  | 专业 | 结构 |  |
| 审查人 |  |  | 复审人 |  |  | 2024年1月17日 |  |
| 序号 | 图号 | 审查意见 |  |  |  | 规范条文编号 | 违规类型 |
| 1 |  | 补充提供地勘资料。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 补充结构计算书。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 补充危大工程分项说明。 |  |  |  |  |  |

填写说明: 1. 审查人、复审人应为手签名;    2. 违规类型中违反强制性条文及存在严重安全隐患的应用“ * ”符号注明；  3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文；4.涉及安全工程特征与主体工程截然不同、规模较大的附属工程特别是边坡工程应单独填写审查记录表。