## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 14,770.51
|  | (大写): | 壹万肆仟柒佰柒拾元伍角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 767.62
(大写): |  |  |  | 柒佰陆拾柒元陆角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 11421.93
1.1 | C安装工程 | 11421.93
2 | 措施项目费 | 1466.41
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 767.62
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 529.64 |  | －
5 | 税金 | 1352.53 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 14,770.51
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 159.45
2 | 施工组织措施项目 | 1306.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 767.62
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 57.08
措施项目费合计=1+2 |  | 1466.41

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:Pjs=8KW Cos=0.85 Ijs=15.2A 3.规格:详设计系统图含所有元器件 4.支架形式、材质、规格:满足设计及相应规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及相应规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相应规范要求 7.安装方式:下端距地1.8米 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 811.67 | 811.67
本页小计 | [7 empty] | 811.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017002 | 应急配电箱 | [项目特征] 1.名称:应急配电箱 2.型号:Pjs=0.5kW Cos=0.8 Ijs=2.84A 3.规格:详设计系统图含所有元器件 4.支架形式、材质、规格:满足设计及相应规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及相应规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相应规范要求 7.安装方式:下端距地1.8米 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 611.67 | 611.67
3 | 030408001001 | 电力电缆WDZC-YJY-5*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 50 |  | 25.29 | 1264.5
本页小计 | [7 empty] | 1876.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004001 | 管内配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 | m | 88.74 |  | 4.27 | 378.92
5 | 030411004002 | 管内配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 | m | 43.4 |  | 5.87 | 254.76
6 | 030411004003 | 管内配线WDZCN-RYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZCN-RYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 | m | 10 |  | 5.9 | 59
7 | 030411004004 | 管内配线WDZC-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 | m | 96.72 |  | 5.38 | 520.35
本页小计 | [7 empty] | 1213.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001001 | 配管SC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 |  | 35.26 | 1763
9 | 030411001002 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 61.82 |  | 10.5 | 649.11
10 | 030411001003 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 2.5 |  | 9.36 | 23.4
本页小计 | [7 empty] | 2435.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030411001004 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 21.7 |  | 15.21 | 330.06
12 | 030411001005 | 配管SC15 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 10 |  | 13.7 | 137
13 | 030412002001 | 28单管节能LED灯 | [项目特征] 1.名称:28单管节能LED灯 2.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 11 |  | 107.91 | 1187.01
14 | 030412002002 | 28W防水型节能灯 | [项目特征] 1.名称:28W防水型节能灯 2.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 103.87 | 311.61
本页小计 | [7 empty] | 1965.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030404035001 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:安全型250V 16A 3.安装方式:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 29.64 | 29.64
16 | 030404035002 | 安全插座 | [项目特征] 1.名称:安全插座 2.规格:安全型250V 16A 3.安装方式:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 29.64 | 148.2
17 | 030404035003 | 电视插座 | [项目特征] 1.名称:安全插座 2.规格:安全型250V 16A 3.安装方式:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 31.99 | 31.99
18 | 030404035004 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:安全插座 2.规格:安全型250V 16A 3.安装方式:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 29.26 | 29.26
本页小计 | [7 empty] | 239.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 25 |  | 7.58 | 189.5
20 | 030412004001 | 安全出口标志（小型） | [项目特征] 1.名称:安全出口标志（小型） 2.规格:1W,LED DC36V 3.安装方式:门上0.2m壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 145.4 | 145.4
21 | 030412004002 | 疏散出口标志（小型） | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志（小型） 2.规格:1W,LED DC36V 3.安装方式:门上0.2m壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 87.84 | 175.68
22 | 030409005001 | 避雷网 Φ12热镀锌圆钢 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装形式:沿女儿墙明敷 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 37.8 |  | 22.48 | 849.74
本页小计 | [7 empty] | 1360.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030409002001 | 热镀锌扁钢25*4 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:室内 5.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 36.2 |  | 19.4 | 702.28
24 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内钢筋引下 3.规格:满足设计及相应规范要求 4.安装部位:柱子内 5.安装形式:暗敷 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 11.7 |  | 12.32 | 144.14
25 | 030409004001 | 地梁接地极 | [项目特征] 1.名称:地梁接地极 2.材质:利用地梁内钢筋 3.规格:满足设计及相应规范要求 4.安装形式:暗敷 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 12.2 |  | 5.61 | 68.44
本页小计 | [7 empty] | 914.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030409008001 | 局部等电位LEB | [项目特征] 1.名称:局部等电位LEB 2.材质:满足设计及相应规范要求 3.规格:86x120 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 35.14 | 35.14
27 | 030409008002 | 接地端子板 | [项目特征] 1.名称:接地端子板 2.材质:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 2 |  | 41.46 | 82.92
28 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置 2.类别:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 487.54 | 487.54
本页小计 | [7 empty] | 605.6
合 计 | [7 empty] | 11421.93

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 159.45
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 159.45 | 159.45
本页小计 | [7 empty] | 159.45
合 计 | [7 empty] | 159.45

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 482.26
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 767.62
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 57.08
合 计 |  |  |  |  | 1306.96
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 529.64
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1352.53
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1207.62
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 144.91
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1882.17

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 23.0847 | 125 | 130 |  | 5 | 115.42
2 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.087 | 135 | 140 |  | 5 | 0.44
3 | 010100110 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 1.17 | 2.9 | 3.81 |  | 0.91 | 1.06
4 | 010100210 | 热轧圆盘条 | φ10~14 | kg | 1.22 | 2.9 | 3.66 |  | 0.76 | 0.93
5 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.2647 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 2.82
6 | 010900031 | 圆钢 | φ12 | kg | 10.6218 | 2.49 | 3.86 |  | 1.37 | 14.55
7 | 011300860 | 镀锌扁钢 | 60×6 | kg | 1.26 | 4.23 | 4.31 |  | 0.08 | 0.1
8 | 015300600 | 封铅 | 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.345 | 42.62 | 22.12 |  | -20.5 | -7.07
9 | 030130310 | 膨胀螺栓 | M6 | 10个 | 0.92 | 2.8 | 5.84 |  | 3.04 | 2.8
10 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 5.0058 | 4.19 | 6.28 |  | 2.09 | 10.46
11 | 031350310 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | 0.26 | 4.19 | 6.28 |  | 2.09 | 0.54
12 | 130100500 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.5 | 12.04 | 20.27 |  | 8.23 | 4.12
13 | 130101300 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.181 | 9.83 | 11.13 |  | 1.3 | 0.24
14 | 130500800 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.189 | 16.92 | 11.58 |  | -5.34 | -1.01
15 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 20.1648 | 2.09 | 2.64 |  | 0.55 | 11.09
16 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 21.23 | 1.2 | 1.56 |  | 0.36 | 7.64
17 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 2.9 | 1.94 | 2.51 |  | 0.57 | 1.65
18 | DIAN | 电 |  | kW·h | 129.5272 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -28.5
| 合 计 | [8 empty] | 137.28

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管SC40 | 51.5 | m | 18 | 927
2 | SC20 | 22.351 | m | 6.54 | 146.18
3 | SC15 | 10.3 | m | 5.22 | 53.77
4 | JDG20 | 2.575 | m | 2.97 | 7.65
5 | PC20 | 65.5292 | m | 1.42 | 93.05
6 | 28单管节能LED灯 | 11.11 | 套 | 72 | 799.92
7 | 28W防水型节能灯 | 3.03 | 套 | 68 | 206.04
8 | 疏散出口标志（小型） | 2.02 | 套 | 55.75 | 112.62
9 | 安全出口标志（小型） | 1.01 | 套 | 112.74 | 113.87
10 | 信息插座 | 1.01 | 个 | 21.77 | 21.99
11 | 电视插座 | 1.01 | 个 | 18.58 | 18.77
12 | 3极普通插座 | 6.12 | 套 | 15.49 | 94.8 |  | 指导价
13 | Φ12热镀锌圆钢 | 39.69 | m | 4.32 | 171.46
14 | 热镀锌扁钢25*4 | 38.01 | m | 3.38 | 128.47
15 | WDZB-BYJ-2.5 | 102.9384 | m | 2.7 | 277.93
16 | 管内配线WDZCN-RYJ-2.5 | 11.6 | m | 4.11 | 47.68
17 | WDZC-BYJ-4 | 106.392 | m | 4.15 | 441.53
18 | WDZCN-BYJ-2.5 | 50.344 | m | 4.08 | 205.4
19 | WDZB-YJY-5*6 | 50.5 | m | 19.49 | 984.25
20 | 接线盒 | 25.5 | 个 | 1.77 | 45.14
21 | 局部等电位LEB | 1.005 | 个 | 20.22 | 20.32
22 | 应急配电箱 | 1 | 台 | 400 | 400
23 | 配电箱 | 1 | 台 | 600 | 600
| 合 计 |  |  |  | 5917.84