## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 6,383.79
|  | (大写): | 陆仟叁佰捌拾叁元柒角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 154.92
(大写): |  |  |  | 壹佰伍拾肆元玖角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 5377.69
1.1 | C安装工程 | 5377.69
2 | 措施项目费 | 284.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 154.92
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 136.55 |  | －
5 | 税金 | 584.56 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 6,383.79
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 25.08
2 | 施工组织措施项目 | 259.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 154.92
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 15.32
措施项目费合计=1+2 |  | 284.99

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PP-R DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R冷水管 S5 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7.6 |  | 26.7 | 202.92
2 | 031003001001 | 减压阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:满足设计及相应规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 244.63 | 244.63
3 | 031003001002 | 截止阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计及相应规范要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 26.34 | 26.34
本页小计 | [7 empty] | 473.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006002 | UPVC塑料排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:加厚型UPVC塑料排水管 4.连接形式:承插粘结 5.灌水试验:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7.4 |  | 53.69 | 397.31
5 | 031001006003 | UPVC塑料排水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:加厚型UPVC塑料排水管 4.连接形式:承插粘结 5.灌水试验:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.吹扫、冲洗 | m | 4.4 |  | 68.58 | 301.75
6 | 031004014001 | 地漏DN150 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 123.15 | 246.3
本页小计 | [7 empty] | 945.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031004014002 | 87型雨水斗 DN100 | [项目特征] 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 66.88 | 66.88
8 | 031001006004 | DN300双壁波纹管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:DN300双壁波纹管 4.垫层:砂砾石 5.灌水试验:满足设计及相应规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.吹扫、冲洗 | m | 12.23 |  | 125.75 | 1537.92
9 | 010401011001 | 塑料检查井 | [项目特征] 1.名称:塑料检查井 2.做法:图集08SS523 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 2 |  | 1176.82 | 2353.64
本页小计 | [7 empty] | 3958.44
合 计 | [7 empty] | 5377.69

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 25.08
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 25.08 | 25.08
本页小计 | [7 empty] | 25.08
合 计 | [7 empty] | 25.08

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 89.67
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 154.92
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 15.32
合 计 |  |  |  |  | 259.91
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 136.55
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 584.56
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 521.93
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 62.63
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 721.11

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 3.3539 | 125 | 132 |  | 7 | 23.48
2 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 2.8871 | 115 | 120 |  | 5 | 14.44
3 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.0258 | 3.08 | 4.2 |  | 1.12 | 0.03
4 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.026 | 3.08 | 3.71 |  | 0.63 | 0.02
5 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0061 | 5.81 | 8.27 |  | 2.46 | 0.02
6 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.003 | 13.25 | 8.27 |  | -4.98 | -0.01
7 | 030133023 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 5.219 | 0.35 | 0.66 |  | 0.31 | 1.62
8 | 030133027 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 2.541 | 1.54 | 1.55 |  | 0.01 | 0.03
9 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.0515 | 4.19 | 6.28 |  | 2.09 | 0.11
10 | 031390210 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.076 | 9.4 | 7.35 |  | -2.05 | -0.16
11 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 0.7876 | 134.87 | 241.75 |  | 106.88 | 84.18
12 | 040502260 | 砂砾石 |  | m3 | 1.8735 | 108.8 | 87.83 |  | -20.97 | -39.29
13 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0114 | 2.85 | 6.41 |  | 3.56 | 0.04
14 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.003 | 4.63 | 4.64 |  | 0.01
15 | 172101600 | 双壁波纹管 | φ300 | m | 12.3523 | 34.19 | 66.05 |  | 31.86 | 393.54
16 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.41 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -0.18
17 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 1.3069 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.29
18 | 360102300 | 铸铁井盖、井座 | φ700 重型 | 套 | 2 | 444.44 | 200 |  | -244.44 | -488.88
19 | 360103103 | 塑料检查井 | DN700 | 套 | 2 | 204.14 | 849.55 |  | 645.41 | 1290.82
20 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 0.0966 | 252 | 238.94 |  | -13.06 | -1.26
21 | CY | 柴油 |  | kg | 0.1636 | 5.64 | 8.19 |  | 2.55 | 0.42
22 | DIAN | 电 |  | kW·h | 4.4322 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.98
23 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0169 | 120 | 126 |  | 6 | 0.1
| 合 计 | [8 empty] | 1277.8

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 地漏DN150 | 2.02 | 个 | 50.98 | 102.98
2 | PP-R冷水管 S5 DN25 | 7.7216 | m | 5.87 | 45.33
3 | 加厚型UPVC塑料排水管 DN100 | 7.03 | m | 14.46 | 101.65
4 | 加厚型UPVC塑料排水管 DN150 | 4.18 | m | 26.07 | 108.97
5 | 加厚型UPVC塑料排水管管件 DN100 | 8.5544 | 个 | 9.85 | 84.26
6 | 加厚型UPVC塑料排水管管件 DN150 | 2.618 | 个 | 12.11 | 31.7
7 | 成品管卡 DN25 | 5.3204 | 套 | 0.88 | 4.68
8 | 成品管卡 DN100 | 2.5904 | 套 | 5.33 | 13.81
9 | 减压阀 DN25 | 1.01 | 个 | 221.8 | 224.02
10 | 截止阀 DN25 | 1.01 | 个 | 18.2 | 18.38
11 | 87型雨水斗(钢制) DN100 | 1 | 套 | 28.58 | 28.58
| 合 计 |  |  |  | 764.36